Supplementary Table S1: Conditions of EPMA measurements.

| Element | Standard | Allanite | Apatite | Fluorite | Monazite | Xenotime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | fluorite |  | Kα | Kα |  |  |  |
| Na | jadeite | Kα | Kα | Kα |  |  |  |
| Mg | olivine | Kα | Kα |  |  |  |  |
| Al | corundum | Kα | Kα |  | Kα |  |  |
| Si | quartz | Kα | Kα |  | Kα | Kα |  |
| P | apatite |  | Kα |  | Kα | Kα |  |
| S | barite |  | Kα |  | Kα |  |  |
| Cl | tugtupite |  |  |  |  |  |  |
| Ca | diopside | Kα | Kα | Kα | Kα | Kα |  |
| Ti | rutile | Kα |  |  |  |  |  |
| Mn | Mn3O4 | Kα | Kα |  |  |  |  |
| Fe | haematite | Kα | Kα |  | Kα |  |  |
| As | GaAs |  |  |  |  | Lβ |  |
| Sr | celestite |  | Lα | Lα |  |  |  |
| Y | Y Al garnet | Lα | Lα | Lα | Lα |  |  |
| Zr | cubic zirconia |  |  |  |  |  |  |
| La | monazite | Lα | Lα | Lα | Lα | Lα |  |
| Ce | monazite | Lα | Lα | Lα | Lα | Lα |  |
| Pr | REE glass standard | Lα |  | Lα | Lβ | Lβ |  |
| Nd | REE glass standard | Lα | Lα | Lα | Lβ | Lβ |  |
| Sm | REE glass standard | Lα | Lα | Lα | Lβ | Lβ |  |
| Eu | REE glass standard |  |  | Lα |  |  |  |
| Gd | REE glass standard | Lβ |  | Lα | Lβ | Lα |  |
| Tb | REE glass standard |  |  |  | Lα | Lα |  |
| Dy | REE glass standard | Lα |  | Lα | Lβ | Lβ |  |
| Ho | REE glass standard |  |  |  |  | Lβ |  |
| Er | REE glass standard | Lα |  | Lα | Lα | Lα |  |
| Yb | REE glass standard | Lα |  | Lα | Lα | Lα |  |
| Lu | REE glass standard |  |  |  |  | Lα |  |
| Pb | crocoite |  |  |  | Mα | Mα |  |
| Th | Th metal standard | Mα |  |  | Mα | Mα |  |
| U | U metal standard | Mβ |  |  | Mβ | Mβ |  |
| Accelerating voltage |  | 15 kV | 15 kV | 15 kV | 15 kV | 15 kV |  |
| Beam current |  | 10 nA | 10 nA | 5 nA | 20 nA | 20 nA |  |
| Beam diameter |  | 2 μm | 2 μm | 2 μm | 1 - 2 μm | 1 - 2 μm |  |
| Counting time for peak |  | 20 and 30 s | 20. 30. 40 and 50 s | 20 and 30 s | 20 and 60 s | 20 and 40 s |  |
| Counting time for ± background |  | 10 and 15 s | 10. 15. 20 and 25 s | 10 and 15 s | 10 and 30 s | 10 and 20 s |  |